黄石市自然资源和规划局办公楼网络线路整理及补充采购项目

询价文件

采 购 人：黄石市自然资源和规划局

编制时间： 2019年6月

目    录

第一章  响应须知

第二章  响应文件的制作和递交

第三章  响应文件的评审

第四章  采购要求

第五章  响应文件的格式

第一章  响应须知

因机构改革，市应急管理局从市自然资源和规划局办公楼2楼整体搬出后，市自然资源和规划局对办公用房进行了调配。根据原国土资源局、规划局进驻人员及办公楼原网络布线情况，需对办公楼2楼进行整体网络布线，对1,3,4,5层楼部分办公室网络线路进行整理和补充。项目已具备询价采购条件，现邀请符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称：黄石市自然资源和规划局办公楼网络线路整理及补充采购项目

- 二、采购方式：询价采购

- 三、预算金额：人民币捌万陆千元整，￥ 86000元

- 四、经费来源： 年度信息化建设经费

- 五、项目概况

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 28箱 | 见第四章 |
| 2 | 电话线 | 13箱 | 见第四章 |
| 3 | 网络模块 | 138个 | 见第四章 |
| 4 | 电话模块 | 69个 | 见第四章 |
| 5 | 面板底盒 | 69个 | 见第四章 |
| 6 | 交换机 | 4台 | 见第四章 |
| 7 | 网络布线 | 1批 | 见第四章 |
| 8 | 弱电桥架 | 100米 | 见第四章 |
| 9 | 理线架 | 8个 | 见第四章 |
| 10 | 水晶头 | 2盒 | 见第四章 |
| 11 | 12芯odf光纤配线架 | 1个 | 见第四章 |
| 12 | 12芯光缆 | 150米 | 见第四章 |
| 13 | 机柜 | 1个 | 见第四章 |
| 14 | 辅助材料 | 1批 | 见第四章 |
| 15 | 施工人工费 | 1批 | 见第四章 |

- 六、供应商的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,未被列入“信用中国”网站渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询截图并加盖公司印章）;

- 2、投标人必须具备有效的营业执照（或者三证合一营业执照）、税务登记证、组织机构代码证（提供复印件加盖公司印章）；

- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供自证声明加盖公司印章）；

- 4、供应商必须以独立供应商身份参与投标，供应商在本项目招标投标全过程中应指定唯一的授权代理人（提供授权委托书加盖公司印章）；

- 七、询价文件获取及询价时间

1、询价文件的获取：凡有意参加投标者,请于2019年6月20日下午17：00前，将法人委托书、本人身份证明（必须是第二代居民身份证原件）等材料扫描件发送至黄石市自然资源和规划局408办公室阮雄邮箱：1652737610@QQ.COM后免费领取询价文件。投标人未按规定报名、领取询价文件的，其投标书将被拒绝。

2、响应文件集中接收时间、地点：2019年6月21日14:30-6月21日17:00，响应文件密封送至黄石市自然资源和规划局408办公室，之后送达的响应文件恕不接受。

3、接收时间截止后，询价小组开始进行资格审查并评审响应文件。

4、报价保证金：无。

- 八、联系方式

采购人: 黄石市自然资源和规划局办公室

联系地址： 黄石市下陆区广州路22号

联系人:阮雄    联系电话:18186016051

第二章  响应文件的制作和递交

1、响应文件应于响应须知规定的时间递交至指定的地点。

2、响应文件需提供正本一份。响应文件的封面须加盖单位公章、法定代表人或被授权人签字。

3、响应文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、报价单位应将响应文件装入封袋密封。

第三章  响应文件的评审

一、评定时间：2019年6月21日下午17:20

二、询价小组将对响应文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、评定原则：询价小组选择质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。

四、报价单位有如下情况之一者，该报价单位报价无效：

1、响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2、响应文件未按要求密封的；

3、不具备询价文件的报价资格条件或未按询价文件要求提供资格证明文件的；

4、响应文件未加盖公章或无法定代表人或被授权人签字签名或盖章的；

5、响应文件未按询价文件规定的格式、内容和要求填写的；

6、响应文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

7、响应文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

8、报价超过预算价的；

9、响应文件载明的采购项目的完成期限超过询价文件规定的期限；

10、响应文件背离询价文件中规定的必要技术功能要求；

11、响应文件附有采购人不能接受的商务条件；

12、提供虚假材料；

13、不符合国家法律法规及询价文件中规定的其他实质性要求。

五、经询价小组评审后确定的供货商，由黄石市自然资源和规划局财务科联系人通知中标人。

第四章 采购要求

一、采购项目交货时间、地点

1、交货时间：签订项目采购合同后5个工作日内；

2、交货地点：黄石市自然资源和规划局办公楼

二、采购内容

（一）完成办公楼2楼综合布线。

严格按照综合布线及弱电系统相关技术规范和标准。完成2楼办公室综合布线，并将接入交换机选用12芯单模铠装光缆连接至6楼中心机房。楼层接入机柜到中心机房总配线机柜之间，敷设金属桥架，构成布线通道。楼层接入交换机采用星形布线方式，从信息点所在位置沿墙体铺设，入桥架处采用PVC20锁扣固定，水平主干通道沿走道，敷设楼层水平主干金属桥架，至楼层接入机柜，构成封闭金属布线通道。本次布线子系统采用内外网物理隔离，各信息点采用六类非屏蔽系统，内，外网数据点预计为各为69个，即楼层网络数据点总数为138个，按实际铺设线路及信息点个数据实结算。

（二）完成1、3、4、5楼部分办公室网络线路整理补充

对1、3、4、5调整出的办公室根据现在网络情况进行网络线路整理和补充。预计补充内外网线路72根，需确保搬迁后的办公人员每人一套内、外网络，补充线路数量按实际施工据实结算。

三、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 型号及技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 类型：六类非屏蔽双绞线 具有十字隔离的骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能。 紧护套结构，以保证施工前后的性能保持一致。 芯线对数：4 对，每芯带有彩色护套，300米一箱。 外护套：PVC 材质。 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0、TIA/EIA 568-C.2。 带宽：≥ 250MHz。 直流电阻：9.38Ω。 特性阻抗(1-100 MHz):(100±10) W /(100-250 MHz)：(100±15) W ★根据不同系统、不同网段，可定制白色、黄色、蓝色3种颜色的线缆，方便实现色彩化管理，投标现场需提供带有品牌、线缆类型、长度、满足的标准的清晰印字的实物样品和书面说明，并盖原厂公章。 ★提供近两年内威尔克通信实验室，信息产业部数据通信产品质量监督检验中心出具的含该投标型号线缆的100米六类非屏蔽信道四连接点的测试报告并盖原厂公章，并提供信息产业部质检中心查询电话。 |  |  |
| 2 | 电话线 | 芯线对数：2对 数量：300米 电缆外护套：PVC外护套。 标准：符合GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》及相关国内标准 传播时延：≤0.489us 传播时延偏差：≤0.043us ★要求提供厂家产品技术检验报告并加盖公章 |  |  |
| 3 | 网络模块 | 六类非屏蔽模块 规格：六类非屏蔽RJ45模块插座。 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed 2.0、TIA/EIA 568-C.2。 直流电阻：0.3Ω。 拔插寿命：≥750次。 端接寿命：≥150次。 接点阻抗：≤20mΩ。 电流：1.5A。 颜色编码：模块的标识颜色编码与双绞线的颜色编码一致。 可兼容高档的原装RJ11跳线。 保证模块中在所有可能的接触面50u镀金。 ★根据不同系统、不同网段，可定制白色、蓝色、黄色3种颜色的模块，方便实现色彩化管理,投标现场需提供实物样品和书面说明，并盖原厂公章。 ★提供模块UL认证证书、证书编号并加盖原厂公章。 ★为方便现场工程施工，模块可配备专业的压接式打线工具，端接模块时可一次性压接并自动切断八芯双绞线，轻松安装模块。使端接时的出错概率明显下降，并提供实物样品、安装视频、书面说明并盖原厂公章 |  |  |
| 4 | 电话模块 | 规格：非屏蔽RJ45模块插座。 标准：TIA/EIA-568B 接线方式：T568B/568A 直流电阻：0.3Ω 绝缘阻抗：不低于500MΩ 插拔寿命：≥750次 安装方式：模块可以同时使用在面板和配线架上、简单、快速 用途：工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块可通用。 ★要求提供厂家产品技术说明书加盖公章 |  |  |
| 5 | 面板底盒 | 信息面板 规格：国标86型，与RJ45模块插座配套，可提供单口/双口/类型。 螺丝安装孔应具有微调面板角度的能力。 标识：每个端口有数据或语音的颜色区分标识块。 面板上自带弹簧可伸缩的防尘盖。 材料：所有塑料材料符合UL94V-0,应采用UV耐腐塑料。 可安装超五类、六类、6A（非屏蔽及屏蔽均可）信息模块。 ★提供面板UL认证证书、证书编号并加盖原厂公章。 |  |  |
| 6 | 交换机 | 交换容量 ★交换容量≥336Gbps 以最新官网为准 以最新官网为准 包转发率 ★包转发率≥108Mpps 以最新官网为准 以最新官网为准 端口类型 ★48个千兆电口，4个千兆SFP并配置千兆SFP模块不少于2个 二层功能 ★支持MAC地址≥16K ★支持ARP表项≥2K，提供权威第三方测试报告 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持VLAN内端口隔离支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。组播 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制支持捆绑端口的组播负载分担支持可控组播基于端口的组播流量统计 安全功能 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL支持IP/Port/MAC的绑定功能 可靠性 ★支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 屏蔽项H3C盒式暂不支持G.8032 虚拟化 ★支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 ★支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能★实配交换机堆叠的线缆长度>=30米 ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 QOS 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法支持基于端口的流量监管支持基于队列限速和端口整形的功能 管理维护 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理支持集群管理支持带外管理以太网口； 节能 ★支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 静音无风扇 ★采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供权威第三方测试报告 SDN ★支持Openflow 1.3标准，提供权威第三方测试报告资质 ★提供工信部入网证 ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |  |  |
| 7 | 网络布线 | 1,3,4,5楼办公室改动网络布线预计72个点 |  |  |
| 8 | 弱电桥架 | 200*100*1.0金属穿线防火镀锌桥架 |  |  |
| 9 | 理线架 | 理线架 机架式1U理线器 |  |  |
| 10 | 水晶头 | 六类非屏蔽铜芯水晶头 |  |  |
| 11 | 12芯odf光纤配线架 | 数量1个，带多模光纤跳线12根 |  | 见第五章 |
| 12 | 室内多模光缆 | 长度约150米，芯数12芯，损耗 850/3.5,1300/1.0,1550/0.26dB/km |  | 见第五章 |
| 13 | 机柜 | 图腾1.2米豪华形机柜24U 1.2m机柜 含1块隔板 1个风扇 1个8位PDU |  |  |
| 14 | 辅助材料 | 提供PPC线管，线槽，线卡，弯头，打标机，打标纸等辅助材料 |  |  |
| 15 | 施工人工费 | 提供墙面开槽,水泥填补，线材套PPC线管埋入墙内，所有网路设备按标准化机房建设 |  |  |

（三）售后服务

1、项目整体质保1年，交换机质保不低于3年。质保期内提供软件和硬件免费维护。

2、免费负责设备的安装、布线、调试。

3、出现故障即时响应，1小时内到达现场，4小时内排除故障，若故障时间过长，提供备用配件，恢复使用。

三、对供应商的其它要求

1、免费送货到甲方所指定的地点，并完成安装、调试工作。

2、上述设备均应以人民币报价，金额单位元；报价单位所报价格应包括所有费用。有且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3、一经确定，即与采购单位签订供货合同；发票必须为一票制，即必须出具报价单位的销售发票；

4、若所供设备经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

第五章  响应文件的格式

黄石市自然资源和规划局办公楼网络布线线路整理及补充采购项目

询价响应文件

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- 一、声明函

黄石市自然资源和规划局：

我单位收到询价文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受询价文件的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我们理解，你们有选择投标单位的权力。

3、我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受相应处罚。

响应文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日   期：    年   月   日

- 二、法定代表人资格证明文件

黄石市自然资源和规划局：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

附：法定代表人身份证复印件。（备注：二代身份证需复印正、反两面）

公司名称（盖章）：

法定代表人（签名） ：

日期：  年  月  日

- 三、法定代表人授权书

黄石市自然资源和规划局：

本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目采购的询价活动中，以我单位的名义参加报名、签署响应文件、与采购人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关采购项目的合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法人代表签名：                  被授权人签名：

身 份 证 号 ：                  身 份 证 号 ：

附：被授权人身份证复印件。（注：二代身份证需复印正、反两面）

供应商单位（盖章）：

2019年6 月  日

四、总报价单

单位：元

| 采购 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称 |  | 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 报价单位地址 |  | 委托代理人 |  | 电话 |  |
| 综合报价 | 大写： 小写￥： |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若报价人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其报价作无效标处理。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

五、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价，分标段的项目需分标段报价。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

六、技术参数偏离表

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 产品 要求数据 | 产品 实际数据 | 响应情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 28箱 |  |  |  |  |
| 2 | 电话线 | 13箱 |  |  |  |  |
| 3 | 网络模块 | 138个 |  |  |  |  |
| 4 | 电话模块 | 69个 |  |  |  |  |
| 5 | 面板底盒 | 69个 |  |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 4台 |  |  |  |  |
| 7 | 网络布线 | 1批 |  |  |  |  |
| 8 | 弱电桥架 | 100米 |  |  |  |  |
| 9 | 理线架 | 8个 |  |  |  |  |
| 10 | 水晶头 | 2盒 |  |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 1个 |  |  |  |  |

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

七、资格审查资料及相关证明

以下相关资料需提供加盖公章的复印件：

1.提供：“信用中国”网站（www.credichina.gov.cn）中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询截图并加盖公司印章；

- 2.企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）；

3.三年内在经营活动中无重大违纪记录（自证声明）；

八、售后服务承诺

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：